大庆华科C5石油树脂扩能改造项目含铝废水预处理设施

工程总承包询价公告

询价编号：JF201708

一、项目概述：

该项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备条件进行询价采购。

二、采购内容：

1．处理量：对树脂装置水洗时排放的污水进行预处理，处理规模18立方米/小时。

2.指标：见下表

进水水质指标

| 序号 | 污染物 | 单位 | 水质指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | ＞12 |  |
| 2 | COD | mg/L | 2000-3000 |  |
| 3 | SS | mg/L | ＜3600 |  |

出水水质指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 水质指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6.0~9.0 |  |
| 2 | COD | mg/L | ＜800 |  |
| 3 | SS | mg/L | ＜100 |  |

3.本次采购包括工程项目的工程设计、物资采购、工程施工、单机试车、工程中间交接、工程交接，配合三查四定、联动试车、工程竣工验收等工作并承担质量保修期内的质量保修责任。

三、投资金额：1,700,000.00元。

四、公告发布形式：

在大庆华科股份有限公司内、外网发布维修公告；

五、拟采用的评审方式：

采用经评审的最低价成交方法；

六、时间要求：

1.采购公告发布  2017/8/29-2017/9/2

2.采购文件发售并签订技术协议  2017/9/2-15

3.报价截止日期 2017/9/18

4.开标及评审 2017/9/19

5.采购结果审批，发放成交通知书 2017/9/20

七、资质要求：

1.资格条件：报价人应具有有效的企业营业执照（执行“四证合一）。

2.报价人须具备环保工程专业承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证书。

八、凡有意参加报价者，请持下列文件报名参加报价：

1．领取报名登记表（见附件）/法人授权委托书/法人或授权委托人身份证明（上述资料需要加盖单位公章）。

2．提供2016年度有效的四证合一营业执照副本（加盖公章。）

九、发布公告的媒体

本次询价公告同时在大庆华科公司内、外网上公布。

十、联系方式

联系人：杨黎明

电话：0459－6293316

传真：0459－6293316

电子邮件：HK6293316＠163.com

报名登记表

项目名称：

编 号：JF201708

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜在报价人名称（必须加盖单位公章） |  |  |
| 2 | 潜在报价人 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 询价文件信息 |  | 电子 |
| 4 | 报名人（联系人） |  |  |
| 5 | 领取时间 |  |  |

备注：此《登记表》递交方式：送达或电子版（PDF格式）