SIS系统电缆询价公告

日期：2022年8月12日        项目编号：HKJD-2022-025

一、询价条件

本项目已按要求履行了相关报批手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开询价。

二、项目概况与询价范围

1、项目概况：化工作业区SIS系统电缆采购。

2、询价范围：见附件二（物资明细表）。

3、技术要求：满足GB/T5023.5-2008/IEC60227-5：2003要求的同时，还需符合GB/T5023.1规定的相应要求；导体应符合GB/T3956-1997第五种导体规定的要求

三、投标人资格要求

1、报名单位需为中石油电缆甲级供应商。

2、提供销售业绩三份以上

3、无其他不良记录。

四、技术建议文件和报价文件的递交

1、 报名时间：2022年8月12日--2022年8月16日报名地点：大庆华科股份有限公司办公楼机动工程部。报名形式：现场报名或电子邮箱报名。

2、资质审查内容：报名表、营业执照、银行开户许可证、法人授权委托书、法人和授权委托人身份证明、制造资质、业绩证明合同等有效证件（上述资料复印件需要加盖单位公章）。

3、资质审查通过的参加报价

六、发布公告的媒体

本次询价公告在大庆华科股份有限公司内、外网主页公布。

七、评审

评审地点：大庆华科股份有限公司会议室。

询价人：大庆华科股份有限公司。

地址：黑龙江大庆市龙凤区乙烯兴化北街8号。

报名联系人：张建平          电话：0459-6280225

附件一

报名表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名单位名称:(公章) |  |  |
| 2 | 报名单位 联系方式 | 姓名及职务 |  |
|  |  | 固定电话 |  |
|  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 3 | 文件信息 |  | 电子文件 |
| 4 | 领取人签字 |  |  |
| 5 | 报名时间 |  |  |

注：1、联系方式至少留两个（手机或固话），以便沟通。

附件二

物资明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZR-DJYVRP 1×2×1.5 mm2 | 米 | 4000 |
| 2 | 电缆 | ZR-DJYVRP 8×2×1.0 mm2 | 米 | 600 |
| 3 | 电缆 | ZR-DJYVRP 8×2×2.5 mm2 | 米 | 200 |
| 4 | 电缆 | ZA-KVVRP 3×2.5 mm2 | 米 | 3000 |
| 5 | 电缆 | ZA-KYVRP 3×6.0 mm2 | 米 | 150 |
| 6 | 电缆 | ZR-DJYVRP 8×3×1.0 mm2 | 米 | 100 |
| 7 | 电缆 | ZA-YJV-0.6/1KV-4*6mm2 | 米 | 340 |