附件二：其他类物资采购明细表

其他类物资采购明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | *控制单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤毒罐 | 1# 唐人 | 个 | 1 | 50 |
| 2 | 滤毒罐 | 3# 唐人 | 个 | 1 | 50 |
| 3 | 滤毒罐 | 4# 唐人 | 个 | 1 | 50 |
| 4 | 滤毒罐 | 7# 唐人 | 个 | 1 | 50 |
| 5 | 消防水带 | 20-65-25 聚氨酯内衬含接扣卡簧等 | 条 | 1 | 400 |
| 6 | 消防水带 | 13-65-25 聚氨酯内衬含接扣卡簧等 | 条 | 1 | 280 |
| 7 | 消防带接扣 | 配套DN65消防水带 | 套 | 1 | 40 |
| 8 | 消防带卡簧 | 配套DN65消防水带 | 个 | 1 | 6 |
| 9 | 消防尖斧 | 木柄 精钢 | 把 | 1 | 90 |
| 10 | 消防锹 | 1m 钢 红色 | 把 | 1 | 16 |
| 11 | 消防桶 | 标准 带喷字 15L | 个 | 1 | 13 |
| 12 | 消防架 | 1.5m*1.8m架子 底部带600*600*1200*5箱体 | 个 | 1 | 770 |
| 13 | 消防栓阀 | DN65 | 个 | 1 | 77 |
| 14 | 直流喷雾两用水枪 | DN65 | 个 | 1 | 99 |
| 15 | 吸油毡 | 2000*1000*10 | 块 | 1 | 90 |
| 16 | 反光警戒带 | 警戒带 125m 0.05m 符合国标 | 盘 | 1 | 20 |
| 17 | 警戒带 | 手提 帆布 100m 带盒 | 条 | 1 | 190 |
| 18 | 灭火毯/防火毡 | 1*1m | 条 | 1 | 44 |
| 19 | 风向标 | 白钢、帆布 | 个 | 1 | 246 |
| 20 | 二氧化碳灭火器 | 3Kg | 具 | 1 | 132 |
| 21 | 二氧化碳灭火器 | 5Kg | 具 | 1 | 308 |
| 22 | ABC灭火器 | 4Kg | 具 | 1 | 83 |
| 23 | ABC灭火器 | 8Kg | 具 | 1 | 118 |
| 24 | 干粉灭火车 | 50Kg | 具 | 1 | 770 |
| 25 | 消防工具箱 | 700*300*1100mm >1mm厚 带喷字 | 个 | 1 | 550 |
| 26 | 消火栓箱 | 800*650*240mm >1mm厚 | 个 | 1 | 160 |
| 27 | 灭火器箱 | 8*2 >1mm厚 | 个 | 1 | 132 |
| 28 | 灭火器箱 | 8*4 >1mm厚 | 个 | 1 | 253 |
| 29 | 灭火器软管 | 8kg | 个 | 1 | 16 |
| 30 | 灭火车罩 | 35/50型 | 个 | 1 | 99 |
| 31 | 消防栓钥匙 | 钢 | 个 | 1 | 68 |
| 32 | 一级不锈钢过滤桶 | 304 60目 50L | 件 | 1 | 940 |
| 33 | 二级不锈钢过滤油壶 | 304 80目 10L | 件 | 1 | 360 |
| 34 | 三级不锈钢过滤油壶 | 304 100--120目 2L | 件 | 1 | 160 |
| 35 | 防绝缘橡胶板 | 3mm 1m*10m 红色/绿色 | m | 1 | 80 |
| 36 | 防绝缘橡胶板 | 5mm 1m*10m 红色/绿色 | m | 1 | 190 |
| 37 | 双背双钩安全带（带缓冲包） | 劳安、合格证齐全 | 条 | 1 | 148 |
| 38 | 缝包机 | 36V 飞人牌gk9-3 12000-14000r/min | 台 | 1 | 960 |
| 39 | 缝包线 | 小团/小塔 | 团 | 1 | 6 |
| 40 | 缝包线 | 1kg | 团 | 1 | 26.5 |
| 41 | 补偿油杯 | 1# 铜连接件 | 个 | 1 | 100 |
| 42 | 黄油枪软管 | 长30cm | 个 | 1 | 26 |
| 43 | 电瓶 | 新日 48v | 个 | 1 | 860 |
| 45 | 铜线鼻子 | 10A | 个 | 1 | 2.5 |
| 46 | 铜线鼻子 | 16A | 个 | 1 | 3 |
| 47 | 链条 | 12A | 条 | 1 | 89 |
| 48 | 胶泥 | A、B型 | KG | 1 | 26 |
| 49 | 金属修补剂 | faststeel 114g | 支 | 1 | 256 |
| 50 | 外卡簧 | 30-50mm | 个 | 1 | 4 |
| 51 | 耦合剂 | CG-98 500ml | 瓶 | 1 | 26 |
| 52 | 高低温润滑脂 | 7019 昆仑 | kg | 1 | 260 |
| 53 | 高温润滑脂 | 诺德克 425g | 个 | 1 | 423 |
| 54 | 二硫化钼锂基润滑脂 | 3号 昆仑 0.8KG/桶 | 桶 | 1 | 40 |
| 55 | 复合锂基脂 | 3号 昆仑 15KG/桶 | 桶 | 1 | 375 |
| 56 | 抗磨液压油(高压) | L-HM32 昆仑 170KG/桶 | 桶 | 1 | 3060 |
| 57 | 抗磨液压油(高压) | L-HM46 昆仑 170KG/桶 | 桶 | 1 | 3060 |
| 58 | 低温液压油 | L-HV46 昆仑 170KG/桶 | 桶 | 1 | 3060 |
| 59 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC100 昆仑 170KG/桶 | 桶 | 1 | 3298 |
| 60 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC150 昆仑 170KG/桶 | 桶 | 1 | 3298 |
| 61 | 工业闭式齿轮油 | L-CKC220 昆仑 170KG/桶 | 桶 | 1 | 3298 |
| 62 | 空气压缩机油 | L-DAB150 昆仑 170KG/桶 | 桶 | 1 | 3621 |
| 63 | 白油 | 7#/15#/18# 170kg | 桶 | 1 | 2465 |
| 64 | 铜油嘴 | M8 | 个 | 1 | 2.5 |
| 65 | 铜油嘴 | M10 | 个 | 1 | 2.5 |
| 66 | 茶叶 | 250G/袋 | 袋 | 1 | 59 |
| 67 | 白糖 | 500G/袋 | 袋 | 1 | 16 |
| 68 | 喉箍 | 20-35mm | 个 | 1 | 7 |
| 69 | 静电跨接线 | ∮14-20 | 个 | 1 | 9 |
| 70 | 轮胎 | 650-10NHS | 个 | 1 | 750 |
| 71 | 轮胎 | 28×9-15-8.15-15NHS | 个 | 1 | 990 |
| 72 | 行李 | 单人 | 套 | 1 | 400 |
| 73 | 对轮胶圈 | 橡胶 聚氨酯 各型号 | 个 | 1 | 36 |
| 74 | 风扇叶 | Y系列聚乙烯 28-52 | 个 | 1 | 17 |
| 75 | 风扇叶 | Y系列聚乙烯 58-80 | 个 | 1 | 27 |
| 76 | 气源球阀 | PN25 1/2NPT-Φ8 | 个 | 1 | 158 |
| 77 | 真空吸盘 | 中号 | 个 | 1 | 18 |
| 78 | 壁挂洗眼器 | WS-11 | 台 | 1 | 800 |
| 79 | 不锈钢管 | 316 8*1 | 米 | 1 | 33 |
| 80 | 不锈钢管 | 316 10*1 | 米 | 1 | 36 |
| 81 | 液压输油泵 | CB-B6 | 台 | 1 | 290 |
| 82 | 填料/磁环 | DN50 国标 | kg | 1 | 48 |
| 83 | 玻璃微珠 | 2# | kg | 1 | 20 |
| 84 | 碳酸钙 | 400目 | kg | 1 | 23 |
| 85 | 氟利昂 | F22 | kg | 1 | 38 |
| 86 | 骨架油封 | 内径10-35 丁腈 | 个 | 1 | 6 |
| 87 | 骨架油封 | 内径40-65丁腈 | 个 | 1 | 10 |
| 88 | 骨架油封 | 内径70-140丁腈 | 个 | 1 | 28 |
| 89 | 骨架油封 | 内径10-35、氟胶 | 个 | 1 | 20 |
| 90 | 骨架油封 | 内径40-65、氟胶 | 个 | 1 | 28 |
| 91 | 骨架油封 | 内径70-85、氟胶 | 个 | 1 | 35 |
| 92 | 钢套油封 | 30*50*10 | 个 | 1 | 300 |