| 消防水隐患治理项目施工物资（阀门井、消防栓井）采购明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 |  |  |  |  | 备注 |
| 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |  |
| 阀门井 | φ2.06m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 2 | C9稳高压管道材料 图号：S9118.00-GS43-03 |
| 阀门井 | φ2.06m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 3 |  |
| 阀门井 | φ2.06m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 5 |  |
| 消火栓井 | φ2.06m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 21 |  |
| 阀门井 | φ1.76m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 2 | C9生产给水管道材料 图号：S9118.00-GS43-04 |
| 阀门井 | φ1.76m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 1 |  |
| 阀门井 | φ1.76m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 2 | C5生产给水管道材料 图号：S9118.00-GS43-05 |
| 阀门井 | φ2.06m 见《井类数据表三》S9118.00-GS07-03 公司标准 | 钢制 | 座 | 1 |  |
| 阀门井 | φ3.06m 见《井类数据表二》S9118.00-GS07-02 公司标准 | 钢制 | 座 | 1 | C5稳高压管道材料 图号：S9118.00-GS43-02 |
| 阀门井 | φ2.06m 见《井类数据表二》S9118.00-GS07-02 公司标准 | 钢制 | 座 | 3 |  |
| 阀门井 | φ2.06m 见《井类数据表二》S9118.00-GS07-02 公司标准 | 钢制 | 座 | 1 |  |
| 阀门井 | φ1.76m 见《井类数据表二》S9118.00-GS07-02 公司标准 | 钢制 | 座 | 3 |  |
| 阀门井 | φ1.76m 见《井类数据表二》S9118.00-GS07-02 公司标准 | 钢制 | 座 | 3 |  |
| 阀门井 | φ1.76m 见《井类数据表二》S9118.00-GS07-02 公司标准 | 钢制 | 座 | 7 |  |
| 消火栓井 | φ1.76m 见《井类数据表二》S9118.00-GS07-02 公司标准 | 钢制 | 座 | 23 |  |